## Kosztorys FIDIC
KOSZTORYS nr: 344-006-006
Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808
ZAKRES FINANSOWANY W 100% PRZEZ GMINĘ WRZEŚNIA
|  | Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej (III 5 formularza ofertowego) | modyfikacja nr 2
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.03.05 | Wodociąg
1.1 | D-01.03.05 | Roboty ziemne
1 | D-01.03.05 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.48 | km |  | 0
2 | D-01.03.05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wykopy pod kolektory | 480.14 | m3 |  | 0
3 | D-01.03.05 | Wykopy liniowe o szerokoś_x005F ci 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku | 120.04 | m3 |  | 0
4 | D-01.03.05 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbisrką | 1747 | m2 |  | 0
5 | D-01.03.05 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo_x005F rednio z obsypką do głębokości 4 m. | 800 | szt. |  | 0
6 | D-01.03.05 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | 296.69 | m2 |  | 0
7 | D-01.03.05 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury | 87.34 | m3 |  | 0
8 | D-01.03.05 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu w gruncie kat. I-III | 90.7 | m3 |  | 0
9 | D-01.03.05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu | 362.8 | m3 |  | 0
10 | D-01.03.05 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 | 453.5 | m3 |  | 0
11 | D-01.03.05 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km | 454.66 | m3 |  | 0
1.2 | D-01.03.05 | Roboty instalacyjne
12 | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione | 469.2 | m |  | 0
13 | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione | 9.6 | m |  | 0
14 | D-01.03.05 | Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600 mm w gruntach kat.I-II - bez rury | 24 | m |  | 0
15 | D-01.03.05 | Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600 mm w gruntach kat.I-II - bez rury | 33.5 | m |  | 0
16 | D-01.03.05 | Rura ochronna stal. Dz 273/7.1 mm | 478 | m |  | 0
17 | D-01.03.05 | Zasuwa DN2" z gwintem zew i złączem ISO z obudową i skrzynką uliczną do zasuw | 1 | kpl. |  | 0
18 | D-01.03.05 | Studnia wodomierzowa DN1200 tworzywowa z wyposażeniem - zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym - kompletna | 1 | stud. |  | 0
19 | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - łącznik Multi Joint DN100 | 2 | szt. |  | 0
20 | D-01.03.05 | Zasuwa kołnierzowa DN100 PN16 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw | 3 | kpl. |  | 0
21 | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm | 1 | szt. |  | 0
22 | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | 1 | szt. |  | 0
23 | D-01.03.05 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm wraz zasuwą kołnierzową DN80 | 1 | kpl. |  | 0
24 | D-01.03.05 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz zasuwą kołnierzową DN80 | 3 | kpl. |  | 0
25 | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - Kształtka MMA 110/80 | 4 | szt. |  | 0
26 | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - Trójnik żeliwny kołn. 100/100 | 1 | szt. |  | 0
27 | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - Króciec kielichowo - kołnierzowy DN100 dla rur PVC | 2 | szt. |  | 0
28 | D-01.03.05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (Kolano Dz110 PE ) o śr.zewnętrznej 110 mm | 17 | szt. |  | 0
29 | D-01.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 478 | m |  | 0
30 | D-01.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | 8 | kpl. |  | 0
31 | D-01.03.05 | Likwidacja istniejącego wodociągu | 280 | m |  | 0
32 | D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | 10 | szt. |  | 0
33 | D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | 15 | szt. |  | 0
34 | D-01.03.05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych (PE, PEHD) o śr. do 100 mm | 2.39 | 200m -1 |  | 0
35 | D-01.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | 2.39 | odc.200m |  | 0
36 | D-01.03.05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | 2.39 | odc.200m |  | 0
37 | D-01.03.05 | Montaą konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 7 | kpl. |  | 0
38 | D-01.03.05 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | 7 | kpl. |  | 0
39 | D-01.03.05 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | 2 | kpl. |  | 0
40 | D-01.03.05 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | 2 | kpl. |  | 0
41 | kalk własna | Wykonanie obejmy do nawiercania 110/63 | 1 | kpl. |  | 0
|  |  | Wartość netto: |  |  | 0