## Kosztorys FIDIC
KOSZTORYS nr: 344-006-008
Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808
ZAKRES FINANSOWANY W 100% PRZEZ GMINĘ WRZEŚNIA
|  | Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni (III 7 formularza ofertowego) | modyfikacja nr 1
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.07.07.01 | Budowa oświetlenia drogowego
1 | D.07.07.01 | Montaż zabezpieczenia BiWts 10A w szafce oświetlenia ulicznego | 3 | szt |  | 0
2 | D.07.07.01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III | 13.5 | m3 |  | 0
3 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 6m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m | 4 | szt |  | 0
4 | D.07.07.01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 2,0m | 23 | szt |  | 0
5 | D.07.07.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 67W (optyka dedykowana dla przejść dla pieszych) | 4 | szt |  | 0
6 | D.07.07.01 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa) | 23 | szt |  | 0
7 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 692 | m |  | 0
8 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 692 | m |  | 0
9 | D.07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 | 95 | m |  | 0
10 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm | 760 | m |  | 0
11 | D.07.07.01 | Układanie w rurze kabla YAKY 4x35mm | 95 | m |  | 0
12 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | 692 | m |  | 0
13 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 692 | m |  | 0
14 | D.07.07.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 5x2,5mm | 306 | m |  | 0
15 | D.07.07.01 | Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 4A | 27 | szt |  | 0
16 | D.07.07.01 | Montaż złączki 2-biegunowej we wnęce słupowej | 27 | szt |  | 0
17 | D.07.07.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 780 | m |  | 0
18 | D.07.07.01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x25 mm2 | 0.165 | km |  | 0
19 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | 28 | szt |  | 0
20 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 28 | odc |  | 0
21 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 55.4 | m3 |  | 0
22 | D.07.07.01 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/: kabel nn | 3.1 | 100 m |  | 0
23 | D.07.07.01 | Demontaż Latarni ulicznej z fundamentem | 7 | szt |  | 0
24 | D.07.07.01 | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej z przeznaczeniem na złom | 0.33 | km/prz. |  | 0
2 | D.07.07.01 | Przebudowa oświetlenia na rondzie - KD92 / DK15
25 | D.07.07.01 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110 | 20 | m |  | 0
26 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 50 | m |  | 0
27 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 50 | m |  | 0
28 | D.07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 | 40 | m |  | 0
29 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm | 65 | m |  | 0
30 | D.07.07.01 | Układanie w rurze kabla YAKY 4x35mm | 80 | m |  | 0
31 | D-01.03.02 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 16 do 35mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x16-35 | 4 | szt |  | 0
32 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | 50 | m |  | 0
33 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 50 | m |  | 0
34 | D.07.07.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 90 | m |  | 0
35 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 3 | odc |  | 0
36 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 4 | m3 |  | 0
37 | D.07.07.01 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/: kabel nn | 1.5 | 100 m |  | 0
3 | D.07.07.01 | Zasilanie pompowni
38 | D.07.07.01 | Montaż agregatu pradotwórczego wolnostojącego wraz z okablowaniem i uruchomieniem | 1 | szt |  | 0
39 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 293 | m |  | 0
40 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) | 293 | m |  | 0
41 | D.07.07.01 | Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 | 43 | m |  | 0
42 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YKSY 7x2,5mm | 15 | m |  | 0
43 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 5x25mm | 15 | m |  | 0
44 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x50mm | 310 | m |  | 0
45 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) | 293 | m |  | 0
46 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 293 | m |  | 0
47 | D.07.07.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 30 | m |  | 0
48 | D.07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 30 | m |  | 0
49 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | 2 | szt |  | 0
50 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 1 | odc |  | 0
51 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy | 1 | odc |  | 0
52 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy sygnalizacyjny | 1 | odc |  | 0
53 | D.07.07.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 23.44 | m3 |  | 0
|  |  | Wartość netto: |  |  | 0