## Kosztorys FIDIC
KOSZTORYS nr: 344-004-006
Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808
CZEŚĆ PKP
|  | Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP (I 4 formularza ofertowego) | modyfikacja nr 1
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.03.02 | Sieć PKP Energetyka
1 | D-01.03.02 | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 13,5 m - koparko-spycharką z deskowaniem | 1 | stan |  | 0
2 | D-01.03.02 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem Us23, z żerdziami o długości: 13,5 m; słup Kgo-13,5/25kN | 1 | słup |  | 0
3 | D-01.03.02 | Montaż na słupach układów odłącznikowych typu: RN/III 24/4 | 1 | szt |  | 0
4 | D-01.03.02 | Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18 (1 kpl = 3 szt) | 1 | kpl |  | 0
5 | D-01.03.02 | Montaż głowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednożyłowych SN, np. głowica POLT-24D/1XO-12A | 3 | szt |  | 0
6 | D-01.03.02 | Montaż łańcuchów odciągowych | 3 | szt |  | 0
7 | D-01.03.02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 60 | m |  | 0
8 | D-01.03.02 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 80 | m |  | 0
9 | D-01.03.02 | Montaż rur osłonowych na słupach: rura SV160 | 3 | m |  | 0
10 | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m | 60 | m |  | 0
11 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 60 | m |  | 0
12 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią: kabel XRUHAKXS 1x70mm, 12/20kV | 264 | m |  | 0
13 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla XRUHAKXS 1x70mm, 12/20kV | 96 | m |  | 0
14 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie / konstrukcji wiaduktu rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm o odporności na ściskanie N750 (np. SRS160) | 32 | m |  | 0
15 | D-01.03.02 | Montaż muf przelotowych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 70 do 150 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: mufa POLJ 24/1x70-150 | 9 | szt |  | 0
16 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 60 | m |  | 0
17 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 60 | m |  | 0
18 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej: średniego napięcia | 6 | odc |  | 0
19 | D-01.03.02 | Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar | 1 | pomiar |  | 0
20 | D-01.03.02 | Demontaż stanowisk słupowych linii napowietrznej SN | 1 | szt |  | 0
21 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m /grunt kat.III-IV/ | 1.65 | 100 m |  | 0
22 | D-01.03.02 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 4.8 | m3 |  | 0
2 | D-01.03.02 | Sieć SRK
23 | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 32 | m |  | 0
24 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 32 | m |  | 0
25 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie / konstrukcji wiaduktu rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm o odporności na ściskanie N750 (np. SRS160) | 64 | m |  | 0
26 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YKY 2x6mm2 | 40 | m |  | 0
27 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YKY 2x6mm2 | 40 | m |  | 0
28 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YKY 3x4mm2 | 25 | m |  | 0
29 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YKY 3x4mm2 | 20 | m |  | 0
30 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YKY 4x6mm2 | 25 | m |  | 0
31 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YKY 4x6mm2 | 20 | m |  | 0
32 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YKY 4x0,7mm2 | 20 | m |  | 0
33 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YKY 4x0,7mm2 | 20 | m |  | 0
34 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm2 | 25 | m |  | 0
35 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YAKY 4x25mm2 | 20 | m |  | 0
36 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YKSY 4x1,5mm2 | 40 | m |  | 0
37 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YKSY 4x1,5mm2 | 40 | m |  | 0
38 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YKSY 5x1,0mm2 | 25 | m |  | 0
39 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YKSY 5x1,0mm2 | 20 | m |  | 0
40 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YAKY 7x1,5mm2 | 50 | m |  | 0
41 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YAKY 7x1,5mm2 | 40 | m |  | 0
42 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YAKY 10x1,0mm2 | 20 | m |  | 0
43 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YAKY 10x1,0mm2 | 20 | m |  | 0
44 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YAKY 24x1,0mm2 | 125 | m |  | 0
45 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YAKY 24x1,0mm2 | 100 | m |  | 0
46 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YAKY 61x1,5mm2 | 25 | m |  | 0
47 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YAKY 61x1,5mm2 | 20 | m |  | 0
48 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typuXzTKMXpw 10x4x0,8mm2 | 25 | m |  | 0
49 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla XzTKMXpw 10x4x0,8mm2 | 20 | m |  | 0
50 | D-01.03.02 | Montaż muf przelotowych na kablach SRK | 46 | szt |  | 0
51 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych rurociągu HDPE40/3,7 + 2 złączki ciśnieniowe | 45 | m |  | 0
52 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 32 | m |  | 0
53 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 32 | m |  | 0
54 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m /grunt kat.III-IV/ (demontaż 765m kabli oraz 35m rury HDPE40/3,7) | 8 | 100 m |  | 0
55 | D-01.03.02 | Demontaż latarni oświetleniowych / rogatek kolejowych / sygnalizatotów | 14 | szt |  | 0
56 | D-01.03.02 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 2.56 | m3 |  | 0
57 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu XzTKMXpw 6x2x0,8mm2 (dla liczników zwolnienia przejazdu, 2odc.) | 90 | m |  | 0
58 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YKSY 3x1,5mm2 (kable do napędu N1 i sygnalizatora S1, kable do napędu N2 i sygnalizatora S1, 2odc.) | 80 | m |  | 0
|  |  | Wartość netto: |  |  | 0