## KOSZTORYS
ZP-271/49/WIK-RI/2016
Kosztorys ofertowy
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto
1. | SZAFA 19” 42U 800x1200 mm – drzwi przednie przeszklone z perforowanymi bokami metalowymi, osłony boczne i drzwi tylne – perforowane. Drzwi tylne posiadają 2 maskownice o wielkości 3U – do góry i na dole. Szafa musi być wyposażona w dwie pary belek nośnych 19” oraz jedną parę belek nośnych środkowych. Kolor RAL 9005 | 1
2. | COKÓŁ DO SZAFY 100x800x1200 mm wysuwaną ramą wsporczą i regulowanymi nóżkami umożliwiającymi wypoziomowanie szafy | 1
3. | WENTYLATOR Z TERMOSTATEM (poczwórny) w kolorze RAL 9005 | 1
4. | Listwa zasilająca czarna min. 9 GNIAZD IEC | 2
5. | Półka na całą głębokość do szafy w kolorze RAL 9005 | 2
6. | UPS DO SZAFY - CyberPower UPS OR1500LCDRM1U + RMCARD205 | 1
7. | Switch zarządzalny 48 portów PoE GigabitEthernet, min. budżet mocy 370W z 4 składkami SFP z gniazdem GigabitEthernet, Zarządzany z poziomu przeglądarki | 1
8. | Switch Cisco SLM2048T-EU | 3
9. | PATCH PANEL 24 PORTY | 11
10. | PATCH PANEL TELEFONICZNY 1U – 50 portów | 1
11. | Organizer na kable (5 wieszaków a nie zamknięty) | 12
12. | PATCH CORD 50cm cat 6 | 240
13. | Koszt położenia 1 PL (korytka, kabel kategorii 6 LSOH ekranowany, kabel energetyczny kołki, przewierty, ramki do gniazdek, podwójne gniazdo elektryczne, podwójne gniazdo komputerowe RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania usługi) | 93
14. | Koszt położenia 1 toru kablowego na potrzeby sieci WiFi (korytka, kabel kategorii 6 LSOH ekranowany,kołki, przewierty, ramka do gniazdka, pojedyncze gniazdo komputerowe RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania usługi) | 21
15. | Koszt położenia 1 toru kablowego na potrzeby CCTV (korytka, kabel kategorii 6 LSOH ekranowany, przewierty, zakończenie wtyczką RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania usługi) z zapasem minimum 3m przy kamerze | 33
16. | Koszt rozdzielni energetycznej z wyposażeniem + przyłącze | 1
17. | Koszt wykonania pomiarów sieci energetycznej i komputerowej | 1
18. | Koszt wykonania szczegółowej dokumentacji po wykonawczej sieci komputerowej i sieci energetycznej | 1
19. | Demontaż starej sieci komputerowej, telefonicznej, alarmowej i monitoringu | 1
|  | Razem: |  | 0